産業廃棄物処理の委託先の実地確認におけるチェックシート例

- 「浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」（以下「条例」という。）では、産業廃棄物を委託して処理する事業者に対し、その委託先の積替え保管又は中間処理若しくは最終処分の施設を実地に確認することを求めています（条例第10条）。

- 条例では、事業者が実地確認において確認すべき項目を詳細に規定していません。事業者には、法に規定される基準等を踏まえ、実地確認において確認する項目を独自に定めて実地確認を行ってください。

- このチェックシート例は、事業者が実地確認において確認する項目を検討する際に参考となるように、確認する項目の主な例をまとめ、作成したものです。チェックシート例に記載されている項目に、必要な事項を追加したり、修正を加えたりして、活用してください。

- チェックシート例では、大方「はい」、「いいえ」の二者択一形式がとられていますが、この形式も一例に過ぎません。事業者は、独自に評価の形式を定めて、実地確認をした処理業者が委託先として適当か否かを判断してください。

チェックシート例

| 実地確認を行った年月日 |  | 令和 年 月 日( ) |
| --- | --- | --- |
| 実地確認を行った者 |  | 所属： 氏名： |
| 委 託 廃棄物 | 委託内容 | ・ 積替保管 ・ 中間処分 ・ 最終処分 |
|  | 産業廃棄物の種類 |  |
| 実 地 確認先 | 事業者名 |  |
|  | 事業場名（施設名） 及び所在地 |  |
|  | 対応者 （役職及び氏名） |  |
| 実地確認の結果の評価 （委託契約の適否等） |  |  |
| 当該チェックシート保存期限 （実地確認を行った日から５年間） |  | 令和 年 月 日まで保存 |

Ａ　共通項目

| １ 処理業者の許可状況 | 評価 |
| --- | --- |
| (１)委託する処理（積替保管、中間処理又は最終処分）の許可を得ているか。 | □はい □いいえ |
| (２)処理を委託する産業廃棄物が許可品目に含まれているか。 | □はい □いいえ |
| (３)処理を委託する期間が許可期限内か。許可が切れそうな時（期限満了 １ヶ月以内等）は更新手続きを行っているか。 | □はい □いいえ |
| ２ 書面の保存状況（委託契約後の実地確認の場合） | 評価 |
| (１)帳簿※について ①整備されているか。 ②委託した処理は適切に記載されているか。 ※ 廃棄物処理法により、産業廃棄物処理業者が、その産業廃棄物の処理について記載し、保存するように義務付けられています。廃棄物処理法施行規則第10条の８及び第10条の21に、帳簿の記載事項が規定されている。 | □はい □いいえ □はい □いいえ |
| (２)マニフェストは適切に記載され、保管されているか。（実地確認した事業 場に保管されていなければ、保管されている場所はどこか） | □はい □いいえ （保管場所： ） |
| (３)委託契約書は適切に保管されているか。（実地確認した事業場に保管さ れていなければ、保管されている場所はどこか。） | □はい □いいえ （保管場所： ） |

Ｂ　収集運搬業の積替保管施設

| １ 積替保管施設の状況 | 評価 |
| --- | --- |
| (１)積替施設は、周囲に囲いが設けられているか。 | □はい □いいえ |
| (２)保管施設であることについて必要な事項※を表示した掲示板が見やす い箇所に設けられているか。 ※ 保管する産業廃棄物の種類、保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先、 （屋外で容器を用いない場合）最大積上高さ、保管上限 | □はい □いいえ |
| (３)産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散し ないように必要な措置が講じられ、適正に管理されているか。 | □はい □いいえ |
| (４)保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合には、排水溝等の設備を設 けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆い、適正に管理されているか。 | □はい □いいえ □該当なし |
| (５)石綿含有産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の積替保管施設は、そ の他の物と混合するおそれがないように仕切りを設ける等必要な措置 を講じているか。 | □はい □いいえ □該当なし |
| (６)保管されている産業廃棄物と管理票を一致させる措置が講じられてい るか。 （積替え保管前後において排出者を特定できる手立てがされているか） | □はい □いいえ |
| ２ 積替保管施設における産業廃棄物の処理の状況 | 評価 |
| (１)搬入される産業廃棄物の内容、量を適切に確認しているか。 | □はい □いいえ |
| (２)産業廃棄物は決められた場所・方法で保管されているか。 | □はい □いいえ |
| (３)保管されている産業廃棄物の量が保管上限を超えていないか。 | □はい □いいえ |
| (４)屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合にあっては、積み上げ られた産業廃棄物の高さが最大積上高さを超えていないか。 | □はい □いいえ |

Ｃ　処分業の処理施設

●中間処理施設

| １ 処理施設の状況 | 評価 |
| --- | --- |
| (１)廃棄物処理法施行令第７条に規定される処理施設の場合、必要な設置 許可を得ているか。 | □はい □いいえ □該当なし |
| (２)施設の維持管理（点検）記録や処理状況に関する帳簿が作成され、保存 されているか。 | □はい □いいえ |
| (３)施設に腐食が発生していない等、十分な維持管理が施されているか。 | □はい □いいえ |
| (４)産業廃棄物の飛散、流出及び地下への浸透を防止するための必要な措 置が取られ、適正に管理されているか（処分前後の保管施設を含む。以 下同様）。 | □はい □いいえ |
| (５)悪臭、騒音及び振動等の発生により、生活環境の保全上支障が生じな いように必要な措置が取られ、適正に管理されているか。 | □はい □いいえ |
| (６)排水を放流する場合は、必要な排水処理設備が設けられ、適正に管理 されているか。 | □はい □いいえ □該当なし |
| (７)産業廃棄物の保管施設は、周囲に囲いが設けられているか。 | □はい □いいえ |
| (８)産業廃棄物の保管施設は、必要な事項※を表示した掲示板が見やすい 箇所に設けられているか。 - 保管する産業廃棄物の種類、保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先、 （屋外で容器を用いない場合）最大積上高さ、保管上限 | □はい □いいえ |
| (９)特別管理産業廃棄物の保管施設は、その他の物と混合するおそれがな いように仕切りを設ける等必要な措置が講じられているか。 | □はい □いいえ □該当なし |
| (10)処分前後の産業廃棄物と管理票を一致させる措置が講じられているか。（処分前後において排出者を特定できる手立てがされているか） | □はい □いいえ |
| ２ 処理施設における産業廃棄物の処理の状況 | 評価 |
| (１)搬入される産業廃棄物の内容、量を適切に確認しているか。 | □はい □いいえ |
| (２)産業廃棄物は決められた場所・方法で保管されているか。 | □はい □いいえ |
| (３)保管されている産業廃棄物の量が保管上限を超えていないか。 | □はい □いいえ |
| (４)屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合にあっては、積み上げ られた産業廃棄物の高さが最大積上高さを超えていないか。 | □はい □いいえ |
| (５)中間処理した後の産業廃棄物を委託して処理している場合、この中間 処理後の産業廃棄物の適正な処理を確認しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |

●最終処分場

| １ 処分場の状況 | 評価 |
| --- | --- |
| (１)最終処分場の設置許可を得ているか。 | □はい □いいえ |
| (２)最終処分場の残存容量は足りているか。年に１回義務付けられている残 容量確認が実施され、記録保存されているか。 | □はい □いいえ |
| (３)施設の維持管理（点検）記録や処分状況に関する帳簿が作成され、保存 されているか。 | □はい □いいえ |
| (４)前項の維持管理記録や処分状況は、インターネットで公表又は関係住民 が閲覧できる形で整理されているか。 | □はい □いいえ |
| (５)施設に腐食が発生していない等、十分な維持管理が施されているか。 | □はい □いいえ |
| (６)産業廃棄物の飛散、流出を防止するための必要な措置が取られ、適正 に管理されているか。 | □はい □いいえ |
| (７)悪臭等の発生により、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措 置が取られ、適正に管理されているか。 | □はい □いいえ |
| (８)入口の見やすい箇所に、産業廃棄物の最終処分場であることを表示す る立札その他の設備が設けられているか。 | □はい □いいえ |
| (９)埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することが できる囲いが設けられているか。 | □はい □いいえ |
| (10)浸出液による公共の水域及び地下水の汚染のおそれがある場合、必要 な設備の設置等の措置が取られ、適正に管理されているか。 | □はい □いいえ |
| ２ 処分場における産業廃棄物の処理の状況 | 評価 |
| (１)搬入される産業廃棄物の内容、量を適切に確認しているか。 （安定型最終処分場にあっては、適正な展開検査が行われているか。） | □はい □いいえ |
| (２)許可された産業廃棄物以外の物が埋立処分されていることはないか。 | □はい □いいえ |
| (３)腐敗物を埋立処分するなど中間覆土が義務付けられている最終処分場 にあっては、確実な中間覆土の施工がされているか。 | □はい □いいえ □該当なし |
| (４)有害廃石綿又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てる最終処分場にあって は、当該廃棄物を埋立処分した場所を記録し、保存しているか。 | □はい □いいえ □該当なし |