工事写真貼付け用シート（必要に応じて写真貼付欄の追加や削除をしてください）

着工前

※浄化槽設備士、工事看板、浄化槽工事業者登録票を入れること。

掘削状況

掘削完了

※高さ、幅がスケールで確認できること。

＜注意事項＞

①各写真に必ず日付の入った工事看板をいれること。

②スケールの寸法、工事看板等の文字が明確で、スケールと工事看板の値が同一であること。

③着工前、浄化槽本体確認、完成後には必ず浄化槽設備士・工事看板・浄化槽工事業者登録票を入れること。

工事写真貼付け用シート

基礎砕石転圧

基礎材 出来形確認

※型枠、配筋が写っていること。寸法がスケールで確認できること。

底部コンクリート

※出来形（幅・厚さ）がスケールで確認できること。

＜注意事項＞

①各写真に必ず日付の入った工事看板をいれること。

②スケールの寸法、工事看板等の文字が明確で、スケールと工事看板の値が同一であること。

③着工前、浄化槽本体確認、完成後には必ず浄化槽設備士・工事看板・浄化槽工事業者登録票を入れること。

工事写真貼付け用シート

底部コンクリート

※厚さがスケールで確認ができること。

浄化槽本体確認

※浄化槽設備士、工事看板、浄化槽工事業者登録票を入れること。

水平確認

※本体の水平を確認するための水準器が写っていること。

＜注意事項＞

①各写真に必ず日付の入った工事看板をいれること。

②スケールの寸法、工事看板等の文字が明確で、スケールと工事看板の値が同一であること。

③着工前、浄化槽本体確認、完成後には必ず浄化槽設備士・工事看板・浄化槽工事業者登録票を入れること。

工事写真貼付け用シート

浄化槽水張り

※本体の水平を確認するための水準器が写っていること。

埋戻し材

※本体の水平を確認するための水準器が写っていること。

埋戻し 水締め

※本体の水平を確認するための水準器が写っていること。

＜注意事項＞

①各写真に必ず日付の入った工事看板をいれること。

②スケールの寸法、工事看板等の文字が明確で、スケールと工事看板の値が同一であること。

③着工前、浄化槽本体確認、完成後には必ず浄化槽設備士・工事看板・浄化槽工事業者登録票を入れること。

工事写真貼付け用シート

スラブコンクリート

※本体の水平を確認するための水準器が写っていること。

スラブコンクリート完成

※本体の水平を確認するための水準器が写っていること。

放流先の確認

※本体の水平を確認するための水準器が写っていること。

＜注意事項＞

①各写真に必ず日付の入った工事看板をいれること。

②スケールの寸法、工事看板等の文字が明確で、スケールと工事看板の値が同一であること。

③着工前、浄化槽本体確認、完成後には必ず浄化槽設備士・工事看板・浄化槽工事業者登録票を入れること。

工事写真貼付け用シート

ブロワー設置

※本体の水平を確認するための水準器が写っていること。

工事完了

※本体の水平を確認するための水準器が写っていること。

＜注意事項＞

①各写真に必ず日付の入った工事看板をいれること。

②スケールの寸法、工事看板等の文字が明確で、スケールと工事看板の値が同一であること。

③着工前、浄化槽本体確認、完成後には必ず浄化槽設備士・工事看板・浄化槽工事業者登録票を入れること。

工事写真貼付け用シート＜単独処理浄化槽及びくみ取便槽からの設置替えの場合＞

設置替え着工前

※浄化槽設備士、工事看板、浄化槽事業登録票を入れること。 ※区の担当者と既存浄化槽を確認し、写真に入ること。

汚泥引抜き

※マンホールからの引き抜きの状況など。

汚泥引抜き

※清掃車両など作業中の全体の状況など。

＜注意事項＞

①各写真に必ず日付の入った工事看板をいれること。

②スケールの寸法、工事看板等の文字が明確で、スケールと工事看板の値が同一であること。

③着工前、浄化槽本体確認、完成後には必ず浄化槽設備士・工事看板・浄化槽工事業者登録票を入れること。

工事写真貼付け用シート＜単独処理浄化槽及びくみ取便槽からの設置替えの場合＞

消毒

既存浄化槽撤去状況

既存浄化槽撤去完了

※撤去し埋め戻し後の写真があれば、そちらを添付すること。

＜注意事項＞

①各写真に必ず日付の入った工事看板をいれること。

②スケールの寸法、工事看板等の文字が明確で、スケールと工事看板の値が同一であること。

③着工前、浄化槽本体確認、完成後には必ず浄化槽設備士・工事看板・浄化槽工事業者登録票を入れること。

工事写真貼付け用シート＜宅内配管工事　～着工前＞

宅内配管工事 施工前

※着工前の全体が分かる写真を貼り付けてください。（複数枚貼付け可） ※撮影した日付を記入してください。

工事写真貼付け用シート＜宅内配管工事　～施工中＞

宅内配管工事 施工中

※施工中（宅内配管設置）の全体が分かる写真を貼り付けてください。（複数枚貼付け可） ※撮影した日付を記入してください。

工事写真貼付け用シート＜宅内配管工事　～施工後（埋め戻し後）＞

宅内配管工事 施工後（埋め戻し後）

※施工後（埋め戻し後）の全体が分かる写真を貼り付けてください。（複数枚貼付け可） ※撮影した日付を記入してください。

工事写真貼付け用シート＜マンホールかさ上げしている場合＞

マンホールかさ上げ

※必要な場合30cm以内まで。 ※出来形が確認できること。

＜注意事項＞

①各写真に必ず日付の入った工事看板をいれること。

②スケールの寸法、工事看板等の文字が明確で、スケールと工事看板の値が同一であること。

③着工前、浄化槽本体確認、完成後には必ず浄化槽設備士・工事看板・浄化槽工事業者登録票を入れること。

工事写真貼付け用シート＜排水ポンプ設置している場合＞

排水ポンプ設置

※排水ポンプが必要な場合。

＜注意事項＞

①各写真に必ず日付の入った工事看板をいれること。

②スケールの寸法、工事看板等の文字が明確で、スケールと工事看板の値が同一であること。

③着工前、浄化槽本体確認、完成後には必ず浄化槽設備士・工事看板・浄化槽工事業者登録票を入れること。