## jizenkyougi
排 水 計 画 事 前 協 議 書
年 月 日
(あて先）浜松市水道事業及び下水道事業管理者
所在地
|  |  | 協議者 | 名称・氏名
℡
下記により排水計画事前協議をお願いします。
|  | 記 |  |  | 該当箇所に○を記す
協議内容 | イ． 本管仕様の排水設備施工について（工場・造成地・商業地）
ロ． 雨水抑制について（合流区域，敷地面積 ㎡）
ハ． プール排水、温泉、大浴場
ニ． 大規模工場や分譲地・商業施設等（特定の有・無、日量排水量 ㎥ ）
ホ． 中高層建築物 階建（ 棟 戸）、（地階有・無）
ヘ． その他（ ）
ト． 上下水道部の指示によるもの
協議箇所 | 浜松市 町・丁目 番 号 番地
協議箇所名 |  |  |  | 施主名
設計者 |  |  |  | 担当 | ℡
施工者 |  |  |  | 担当 | ℡
指定工事人 |  |  |  | 担当 | ℡
工事予定 | 年 月 日 ～ 年 月 日
協議箇所の受入状況 | １、 流入下水道本管口径 φ ｍｍ （HP．VU．BOX）
２、 取付管 ① 有・無 、② 口径φ ｍｍ 他 本
協議箇所の予定排水量 | １、 汚水・雑排水 最大 ｍ３/秒
2、 工 場 排 水 最大 ｍ3/日 ⇒ 稼動時間 時間
3、 間接冷却水 最大 ｍ3/日
協議箇所の雨水排水量 | １． 本管雨水排水処理可能量 Ｑ１＝ ｍ3/秒
| 合流区域 ｔ＝5min⇒Ⅰ=100mm/h |  |  | C=0.45 | 敷地面積Ａ＝ ㌶
Ｑ＝１／３６０×I×C×A
| ２、 協議箇所の雨水排水量 Q２＝ ｍ3/秒 |  |  |  |  | 現場状況に関係なく
| ｔ＝5min⇒Ⅰ=138.9mm/h |  |  | Ｃ=0.9 |  | Ｑ＝１／３６０×I×C×A
３、 協議箇所内で処理すべき排水量 Q＝Q２ - Ｑ１＝ m３/秒
受付印
協議に必要な資料（２部作成） |  |  | ※必要に応じて各課と事前に協議する。
１． 案内図（住宅地図）
２． 排水設備図面（系統別に塗色） |  | 他 | ①縦断面図
３． 協議に必要な各計算表 |  |  | ②中高層建築物は系統図及び配管立図添付
４． その他別途指示するもの |  |  | ③工場等は給水系統も記入、塗色する
※連絡先 (℡ - - )